## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
fráni šrámka 37
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
čši podkroví
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
CHMEL
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | čši podkroví
Objekt : |  | fráni šrámka 37
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Krytiny tvrdé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | čši podkroví |  |  | 0
Objekt : |  | fráni šrámka 37
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 346 24-4351.R00 | Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm | m2 | 21.8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568
2 | 342 26-5991.R00 | Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm | m2 | 600 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00181
3 | 342 26-5998.RT2 | Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 101 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 342 26-5112.RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipož. tl. 12,5 mm, bez izolace- ostění | m2 | 45.7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01957
5 | 342 26-5122.RT8 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 24.6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01973
6 | 342 26-5122.RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 280.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01973
7 | 342 26-5132.RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 219 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02076
8 | 342 26-5132.RT8 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár.,impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 30.7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02076
9 | 342 26-6111.RT6 | Obklad stěn SDKna ocel. kci - mezipokoj.příčky desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 10 cm | m2 | 188.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217
10 | 3-01 | D+M revizní dvířka 300x300 mm | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 342 90-1111.R01 | montáž stěn bez dveří | m2 | 188.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00187
12 | 3-02 | desky dřevovláknité tl. 35 mm, vč., spoj.mat. hydrofobizované | m2 | 188.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
13 | 421 95-01 | Lávka dřevěná se zábradlím přechod do výtah - podkroví | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16268
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
14 | 612 42-1331.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 393.6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01694
15 | 612 40-9991.R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 260.86 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00431
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
16 | 631 31-2141.R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261
17 | 631-1 | Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm - vyrovnávací, střední zátěž | m2 | 484 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01035
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
18 | 642 94-2111.R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01891
19 | 64-01 | DOD ocelová zárubeň 600*1970 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
20 | 941 95-5004.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 484 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04063
21 | 944 94-4101.R00 | Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů | m2 | 136.392 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
22 | 945 93-1101.R00 | Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
23 | 944 94-2101.R00 | Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° | m | 113.66 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04554
24 | 94-1 | Nájem za výtah, H do 24 m | den | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 94-2 | výtah stavební osobo-nákladní, h 24 m,vč.instalace nosnost 500 kg - zřízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 94-3 | výtah stavební - demontáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 1
27 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 484 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
28 | 95-1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, h do 24 m vystěhování nábytku a zařízení před montáží | hod | 64 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
29 | 95-2 | zpětné nastěhování nábytku a zařízení, h do 24 m po ukončení prací | hod | 128 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
30 | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
31 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vč. zavěšení | kus | 106 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 968 06-2245.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
33 | 965 08-1713.R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 40.92 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 967 02-3693.R00 | Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 | m2 | 40.92 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 962 08-4131.R00 | Bourání deskových,sádrokartonových tl.10 cm podhled, šikmá deska, svislá deska | m2 | 640.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
36 | 962 03-1133.R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm vany, sprch. kouty | m2 | 16.6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
37 | 974 03-1122.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm vedení k termostatům | m | 140 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
38 | 978 01-3141.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 978 05-9531.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 180.8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
40 | 998 01-1003.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 97.86 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
41 | 711 21-01 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy | m2 | 93.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
42 | 998 71-1103.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | t | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
43 | 713 10-0828.R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm | m2 | 690 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 713 11-1130.R00 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve | m2 | 437.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
45 | 713 11-01 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem na kleštiny tl. 180mm | m2 | 269.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053
46 | 713 11-02 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem nad SDK tl. 60 mm | m2 | 270 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053
47 | 713 13-01 | Izolace tepelná stěn lepením stěny příček pod hřebenem/nad chodbou | m2 | 108 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
48 | 283-01 | DOD Deska XPS tl.100 mm | m2 | 111 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00197
49 | 631-02 | DOD Deska z minerální plsti tl. 180 mm hydrofobizovaná | m2 | 725 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072
50 | 631-01 | DOD Deska z minerální plsti tl. 60 mm hydrofobizovaná | m2 | 725 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
51 | 713 11-01 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů | m2 | 743 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
52 | 713-11-04 | DOD parozábrana vč. spoj. materiálu Sd min 300m, min. 170 g/m2, reakce na oheň - E | m2 | 817 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 998 71-3103.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 8.08 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
54 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
55 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
56 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 48 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131
57 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
58 | 721 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m | t | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
59 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR D 20/2,8 mm úpravy rozvodů kuchyně | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
60 | 725 11-0811.R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 725 22-0841.R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 725 24-0811.R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 725 31-0823.R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 725 33-0820.R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 725 81-0811.R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 47 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 725 82-0802.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 725 - 1 | Klozet závěsný+ sedátko+tlumící manžeta, bílý | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01639
71 | 725 - 2 | Umyvadlo na šrouby+šrouby, 55 cm, bílé | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251
72 | 725 - 3 | Výlevka s plastovou mřížkou | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444
73 | 725 - 4 | sprch. vanička 80x80x5cm čtvrtkruh, R55, na nožič s protiskluzovou úpravou, nosnost 150 kg | ks | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 725 - 6 | sprchová zástěna AL profil, bílá, sklo bezpečnost. 6 mm, výška min 1850 mm, posuvné dveře | ks | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 725 - 5 | nožičky ke sprchové vaničce | ks | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 725 - 7 | vana akrylátová 170x80, vč. nožiček | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 725 - 8 | zástěna vanová dvoudílná, výška min,1400mm bezpe sklo 6 mm, rám AL bílý, šíře min 105 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 725 - 8 | baterie umyvadlová páková stojánková chrom vč. připoj. hadiček | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 725 - 9 | baterie výlevka, nástěnná, chrom ramínko 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 725 - 10 | baterie vanová, vč. hadice a růžice chrom, nástěnná | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 725 - 11 | baterie sprchová, nástěnná, chrom vč. hadice a růžice | ks | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 725 - 12 | držák sprchy tyč chrom, dl. 1000 mm vč. misky na mýdlo | ks | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 725 81-0401.R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 47 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
84 | 725 86-0190.RT1 | Sifon vanový PP HL500, DN 40,50 samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 '' | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
85 | 725 98-0113.R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
86 | 725 98-0122.R00 | Dvířka z plastu, 150 x 300 mm | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
87 | 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089
88 | 725 - 13 | Montáž baterie sprchové a vanové nástěnné | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
89 | 725 - 14 | Montáž baterie umyv.a dřezové | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
90 | 725 22-9102.R00 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 záp.uz. v ceně | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
91 | 725 21-9201.R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00224
92 | 725 24-9102.R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062
93 | 725 24-9101.R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045
94 | 725 98-9101.R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 1.69 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
96 | 762 34-2811.R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 115.46 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
97 | 762 34-2202.R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm | m2 | 115.46 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
98 | 762-01 | tesařské ošetření části pozednic a zhlaví krokví nároží a u atikového zdiva | bm | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 762-02 | mykologický průzkum zakrytých trámů krovu vč. návrhu opatření | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 762-03 | očištění krovu před provedením nátěru | m2 | 900 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 998 76-2103.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
102 | 764 36-1812.R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, nad 45° | kus | 39 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 1
103 | 765 39-1921.R00 | Přeložení, drážkové, jednoduché, na sucho | m2 | 170.49 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
104 | 765 31-3184.R00 | Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace alt. vzt | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093
105 | 765 39-1938.R00 | Příplatek za sklon přes 45 do 60° | m2 | 170.49 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
106 | 765 90-1117.R00 | Fólie podstřešní paropropustná Bramac TOP | m2 | 255.735 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027
107 | 765 79-9310.R00 | Montáž fólie na krokve přibitím | m2 | 255.735 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
108 | 765-01 | očištění stávající pojistné folie setřepáním a odsátím nečistot | m2 | 900 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
109 | 766 81-2840.R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 766 62-4041.R00 | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 766 62-4042.R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 766 62-4043.R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 766-01 | D- okno střešní výs.-kyvné 540x780, U=1,3, bílé klika na sp. straně, bílé, spár. větrání, žaluzie | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
114 | 766-02 | D- okno střešní výs.-kyvné 740x1180, U=1,3, bílé klika na sp. straně, bílé, spár. větrání, žaluzie | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
115 | 766-03 | D- okno střešní výs.-kyvné 740x1600, U=1,3, bílé klika na sp. straně, bílé, spár. větrání, žaluzie | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
116 | 766-04 | lemování okna 540x780 vč. příslušenství | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
117 | 766-05 | lemování okna 740x1180 vč. příslušenství | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
118 | 766-06 | lemování okna 740x1600 vč. příslušenství | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
119 | 766-07 | těsnění otv. spár pu pěnou | bm | 156 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
120 | 766-08 | D-výlez na střechu komplet s tep.izol. poklopem 700x1200mm, se stah.schody dle výšky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
121 | 766-09 | montáž výlezu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 766 66-1112.R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 766-10 | DOD dveře vnitř., dýha dub, vč.kování, kliky zámku 600, 800/1970 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
124 | 998 76-6103.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 2.006 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
125 | 771 13-0111.R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 771 57-5107.RU1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm (flex.lepidlo), (spár.hmota) | m2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00366
127 | 771 57-9795.RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg) | m2 | 99 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
128 | 771 57-9792.R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 771-1 | DOD dlažba 300x300x, protiskluzná glazura | m2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
130 | 771-2 | sokl řezaný z dlažby , výška 100 mm | bm | 56 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
131 | 998 77-1103.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 2.856 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
132 | 776 40-1800.RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 280 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 776 51-1820.R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 31.3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 776 57-2100.R00 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních | m2 | 398.9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036
135 | 776-1 | DOD koberec zátěžový, 100%PA, podklad AB, ostatní parametry viz tech.zpráva | m2 | 402 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
136 | 776-2 | D+M soklík kobercový přířez 50mm do plastové lišty, lepení | bm | 398.9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
137 | 776-3 | D+M lišta kobercová plast, bílá, h 52 mm, lepená | bm | 398.9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 776 -4 | Odstranění textilní podlah lepených s podložkou | m2 | 409 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 998 77-6103.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.907 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
140 | 781 41-5015.RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm flexi lepidlo, vč. osazení lišt | m2 | 183.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022
141 | 781 41-9706.RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 183.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
142 | 781 49-1001.RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 287.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 781-1 | lišta vanová plast pod obklad, bílá | bm | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 781-4 | DOD obklad keramický rozměru do 20x20,20x40 | m2 | 190 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
145 | 781-2 | lišta ukončovací plast pod obklad | bm | 176 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 781-3 | lišta vnitřní DCP styk obklad-dlažba | bm | 104 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 998 78-1103.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.997 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
148 | 783 72-6200.R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak dřevěné prvky krovu | m2 | 376 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
149 | 783 12-2110.R00 | Nátěr syntetický OK ''A'' dvojnásobný | m2 | 81.09 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022
150 | 783 78-2205.R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochr. prostředkem proti hnilobě a plísním - 2x | m2 | 900 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
151 | 784 40-2801.R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 936 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 784 45-2271.R00 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m | m2 | 1536 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
153 | 784 49-6500.R00 | Napuštění disperzí Sokrat 2802, výšky do 5 m | m2 | 1536 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
154 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | M21-12 | demontáž svítidla závěsného vč. zabezpečení vodičů | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | M21-13 | demontáž stáv. ventilátou vč. zabezpečení vodičů | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | M21-11 | revize elektroinstalace pro podkroví | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | M21-10 | připojení spotřebičů 3 fáz- do svorek | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | M21-9 | odpojení spotřebiče 3 fáz-trouba, sporák byty - zabezpečení přívodů | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | M21-8 | jistič jednopolový, 16A, vč. osazení do rozvaděče digestoře+wifi | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | M21-7 | zásuvka 230V dodávka a montáž - vč. krabice instal | ks | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | M21-6 | připojení ventilátoru, úprava rozvodu do 1 m | ks | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | M21-5 | Vodič CYKY 2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 370 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | M21-4 | zásuvka 230 V - demontáž a zpětná montáž přemístění do 1 m vč. mont. nateriálu | ks | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | M21-3 | demontáž a zpětná montáž spínač nástěnný přemístění do 1 m vč. mont. materiálu | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | M21-2 | Montáž svítidlo stropní | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | M21-1 | DOD svítidlo stropní zářivkové 4x18W 600x600, EP, mřížka, nouz., vč. zdrojů | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  |  | 1
168 | M22- 02 | D+M pož.zabezpečovací systém - viz příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
169 | M22 - 01 | D+M strukturovaná kabeláž - viz příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | M22 - 03 | D+M doplnění přístupového systému společenská místnost - viz doplněk | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 1
171 | M24-1 | D+M ventilátor do podhledu,min.150 m3/h, d 120 mm kuličková.ložiska, čas.doběh a hygrostat | ks | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
172 | M24-2 | D+M ventilátor do podhledu, min 50m3/h, d 100mm, kuličková ložiska, čas. doběh | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | M24-3 | potrubí plastové vzt dn 125-150 vč. tvarových kusů a kotvení | bm | 148 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | M24-4 | D+M zpětná klapky do potrubí dn 125 | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | M24-5 | D+M tepelná izolace tl. 50mm, kašír. al folií DN 100-150 mm | bm | 148 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | M24-6 | D+M prostup střechou - napojení na odvětrávací tašku | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0