Stavební opravy objektu ČŠI Praha

Arabská 683

Praha

A.3.1.1 - VYTÁPĚNÍ

zakázkové číslo :  2013-ČŠI

název výkresu  :  TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň :  DVD

datum prvního vydání : 9/2013

kopie číslo:

- POPIS STAVBY

Navrhovanými opravami je dotčen systém vytápění prostor komplexní opravou dotčených sociálních zařízení v objektech ČŠI Praha, Arabská ulice 683, Praha 6.

V areálu se nachází čtyři bloky - A, B, C, D.

Sociální zařízení bude rekonstruováno v blocích B a C – budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, obklady a dlažby a elektroinstalace.

- TECHNICKÉ   ŘEŠENÍ

Předmětem řešení je demontáž, zpětná montáž a úprava rozvodů otopné soustavy v bloku B  a C.

V rámci stavebních prací bude provedeno vypuštění otopné soustavy a provedena demontáž otopných těles v sociálních zařízeních. U naznačených otopných těles bude provedena úprava přípojek a poté budou otopná tělesa osazena zpět.

Bude provedena tlaková zkouška.

Potrubí rozvodů je požadováno měděné, spoje pájením, otopná tělesa a regulační armatury stávající.

Nároky na ostatní profese nejsou.

- OSTATNÍ

Při všech montážních pracích je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci, platné normy a vyhlášky:

- Vyhl. č. 48/1982 – vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce – základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhl. 362/2005 – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhl. 591/2006 – o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Před zahájením montáže bude provedeno proškolení pracovníků, tak aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací v souladu s jejich charakterem a náročností.	 Jedná se zejména o práce prováděné ve výškách a svářečské práce.

Práce prováděné ve výškách z lešení, pojízdných plošin a žebříků budou prováděny v souladu s pravidly a zásadami BOZP  dle vyhl. 362/2005  -  lešení mohou instalovat pouze osoby s průkazem lešenáře, obsluha plošin bude před použitím řádně proškolena o použití, použité plošiny mohou být provozovány pouze s platnou revizí, používané žebříky budou určeny pro daný účel a nesmí být přetěžovány.

Ing. Jiří Chmel