## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 201502 | Rekonstrukce a zateplení střechy (podkroví)
| Objekt: |  | SO 01 Rekonstrukce střechy a zateplení střechy (podkroví), včetně stavebních
úprav bytu č.4 a 11
| Objednatel: |  | ČŠI - ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 |  |  |  | IČ: | 638994
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 154600
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 154600
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 154600
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 32466
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 154600
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 187066
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 154600 | 32466 | 187066
2 | SO 01 | Úprava podkroví |  |  | 0 | 154600 | 32466 | 187066
3 | výkaz výměr | Dle PD |  |  | 0 | 154600 | 32466 | 187066
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 154600 | 32466 | 187066
Popis rozpočtu: výkaz výměr - Dle PD
| Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace. | [7 empty] | Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 003 | Svislé konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 006 | Úpravy povrchu |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Konstrukce montované - sádrokartony |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 53000
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 101600
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M21a | Elektromontáže - úprava bytů |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 154600
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 výkaz výměr Pol
Položkový rozpočet | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: | 201502 | Stavební úpravy 5. np ČŠI Praha 5 | [16 empty] | STA
O: | SO 01 | Úprava podkroví včetně bytů č.4 a 11 (revize 24.07.2015) | [16 empty] | OBJ
R: | výkaz výměr | Dle PD | [16 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 346244315.R00 | Obezdívky sprch. koutů z pórobetonových desek tl. 100 mm (výšku podezdívky určí investor, předpoklad max.300 mm) | m2 | 14.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
(11* (0,8*4) + 4*(0,9*4))*0,3
|  | 14.9 |  | 14.9
2 | 342 26-6111.RT6 | Obklad stěn SDK na ocel. kci - mezipokoj.příčky desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 10 cm | m2 | 139.5 |  | 0
3 | 342 90-1111.R01 | Montáž stěn bez dveří - desky tl 52 mm dřevovláknité, obj. hm. 240 kg/m3, | m2 | 139.5 |  | 0
4 | 3-02 | Desky dřevovláknité tl. 52 mm, vč., spoj.mat. hydrofobizované, obj.hm. 240 kg/m3, lambda 0,047 | m2 | 139.5 |  | 0
|  | 3 Svislé konstrukce celkem |  |  |  | 0
Díl: | 006 | Úpravy povrchů | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
5 | 612131121 | Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně - oprava stáv. zdiva z pórobetonových tvárnic | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
|  | celková plocha pro byty č.4 a 11; 50 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [14 empty] | VV | 0
6 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
7 | 612 47-3182.999 | Omítka vnitřní zdiva ze suché směsi, štuková vč. výztužné sítě a lepidla | m2 | 188.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 10*((1,7+1,6)*2*2-0,6*2) |  | 120
|  | ((1,7+2,1)*2*2-0,6*2)*0,9*2 |  | 25.2
|  | ((1,7+0,8)*2*1,1-0,6*1,2+0,02)*2+(1,8+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 26.5
|  | (2,4+2,1)*2*2-0,6*2 |  | 16.8
8 | 612409991.R00 | Začištění omítek kolem otvorů | m | 260.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
9 | 612421331.R00 | Oprava vápen. omítek stěn do 30%, štukových | m2 | 393.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
10 | 612474116 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché maltové směsi | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
|  | 006 Úpravy povrchů celkem |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 631311121R00 | Srovnání podlahy - betonové vrstvy po stržení povlaků a dlažby zbroušením | m2 | 484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
12 | 632415106RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm - vyrovnávací, střední zátěž | m2 | 484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | plocha podlahy : 484 |  | 484
13 | 631 31-2141.R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 2 |  | 0
|  | 63 Podlahové konstrukce celkem |  |  |  | 0
Díl: | 009 | Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
15 | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | den | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
|  | 50*2 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [14 empty] | VV | 0
16 | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
17 | 421- 95-01 | Lávka dřevěná se zábradlím přechod do výtah - pracovní pochozí plošina na střeše | soubor | 1 |  | 0
18 | 941 95-5004.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
19 | 94- 2-. | Výtah stavební osobo-nákladní, h 24 m, 500 kg, vč.instalace a pomocných konstrukcí pro instalaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
20 | 94- 3-. | Výtah stavební, včet.pomocných konstrukcí - demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
21 | 944 94-2101.R00 | Záchytné ohrazení na kov. Konzolách po obvodě střechy, do 60° | m | 113.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
22 | 944 94-4101.R00 | Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů | m2 | 136.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
23 | 945 93-1101.R00 | Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
24 | 94-1 | Nájem za výtah, H do 24 m | den | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 009 Ostatní konstrukce a práce celkem |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
26 | 95 001 | Přípravné práce - vystěhování nábytku a zařízení před zahájením provedením prací | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | předpoklad : 24 (3prac. x 1den x 8 hod) |  | 24
27 | 95 05 | D+M provizorní SDK zástěny 1,0x2,0 m s dveřmi ze schodiště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách celkem |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 713100828R00 | Odstranění tepelné izolace krovu tl. vrstvy nad 5 cm | m2 | 690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | šikmá deska : ((36+10)*2*7,5)*1 |  | 690
29 | 962 08-4131.R00 | Bourání deskových,sádrokartonových tl.10 cm podhled, šikmá deska, svislá deska | m2 | 640.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 7*39 |  | 273
|  | šikmá deska : (42+9,5)*2*3,1 |  | 319.3
|  | rezerva 8% : 319,0*0,8+273,0*0,8 |  | 46.4
30 | 765901001R12 | Demontáž fólie - parozábrana pod TI | m2 | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | (280+320)*1,1 |  | 660
31 | 962031133R00 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm - plynosilikátové tvárnice | m2 | 147.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | (11*(1+1)*2*0,25)+2*(1,8+1)*2*0,5 |  | 16.6
|  | byt č.4 a 11; 131 : |  | 131
32 | 962036151R00 | Demontáž SDK ostění střešních oken | m2 | 46.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 20*(0,7+1,5)*2*0,3 |  | 26.4
|  | 13*(0,8+1,2)*2*0,3 |  | 15.6
|  | 6*(0,45+0,7)*2*0,3 |  | 4.14
|  | 46*0,01 |  | 0.46
33 | 965043331RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 1 - 2 cm odstranění malty a lepidla pod dlažbou | m3 | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | (10*2,75+3,6*2+3,1+3,8+0,4)*0,045+0,01 |  | 1.9
34 | 965081712RT1 | Bourání dlaždic keramických tl.1 cm - malé plochy ručně, dlaždice keramické | m2 | 41.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 10*2,75+3,6*2+3,1+3,8 |  | 41.6
35 | 967 02-3693.R00 | Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 | m2 | 41.6 |  | 0
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
37 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní, plocha do 2 m2 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0,8*2*4 |  | 6.4
byt č.4; 0,6*2*2 + 0,8*2 + 0,9*2 :
|  | byt č.11; 0,6*2*2 + 0,8*2 + 0,9*2 : |  | 11.6
|  | 11,6 |  | 11.6
38 | 962031135 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 100 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
byt č.4 a 11; 9 :
|  | 9 |  | 9
39 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm zakrytí vedení k termostatu | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 10*7+2*15+2*12+16 |  | 140
40 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | předpoklad cca : (12*2,5*2) |  | 60
41 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn, koupelny | m2 | 180.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 10*((1,7+1,6)*2*2-0,6*2) |  | 120
|  | ((1,7+2,1)*2*2-0,6*2)*0,9*2 |  | 25.2
|  | ((1,7+0,8)*2*1,1-0,6*1,2+0,02)*2+(1,8+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 18.8
|  | (2,4+2,1)*2*2-0,6*2 |  | 16.8
42 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží | t | 47.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
43 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží 5. np (za 4 podlaží) | t | 188.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 47.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km | t | 894.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
46 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 47.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
47 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m | t | 94.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
48 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 47.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 47.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 96 Bourání konstrukcí celkem |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 998 01-1003.R00 | Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m | t | 98.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 99 Staveništní přesun hmot celkem |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
51 | 711212002RT1 | Nátěr hydroizolační těsnící hmotou, sprchy, vana proti vlhkosti, min.tl. 2 mm, nátěr 2 vrstvy, výška 2,0 m, rohy - bandážní vložka | m2 | 137.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | celková výměra pro všechny byty; 44 : |  | 44
|  | koupelny : 2,75*10+2*2*2+2*0,8*2+3,6 |  | 42.3
|  | cca 450 mm sokl : (1,8*4*10+4*2*2+2,5*2*3)*0,45 |  | 46.35
|  | rezerva 5% |  | 4.55
52 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | t | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 711 Izolace proti vodě celkem |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 713111111RT1 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva nad podhled, tl.60 mm - materiál ve specifikaci | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 7*38,4+1,2 |  | 270
54 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 437.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | izolace mezi krokve šikmé : 4,2*(41+10)*2+1,5*6 |  | 437.4
55 | 713111132R12 | Izolace tepelné stropů, drátem na kleštiny vodorovně, tl. 180 mm - materiál ve specifikaci | m2 | 269.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 7*38,5 |  | 269.5
56 | 713-11-04 | Dodávka - parozábrana vč. spoj. materiálu Sd min 300m, min. 170 g/m2, reakce na oheň - E | m2 | 817 |  | 0
57 | 713111211RK5 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů | m2 | 725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | izol. nad chodbou : 7*38,5 |  | 269.5
|  | izolace mezi krokve šikmé : 4,2*(41+10)*2+1,5*6 |  | 437.4
|  | rezerva : (269,5+437,4)*0,025 |  | 18.1
58 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením lepeno na stěny příčky pod hřebenem (nad chodbou) | m2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 38*(0,4+0,6*2+0,8)+2*7*(0,6*2) |  | 108
59 | 283763405 | Deska XPS tl. 100 mm | m2 | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | (38*(0,4+0,6*2+0,8)+2*7*(0,6*2))+110*0,025+0,25 |  | 111
60 | 63140506.A | Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 60mm (tepelná izolace nad SDK) | m2 | 725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | izolace mezi krokve šikmé : 4,2*(41+10)*2+1,5*6 |  | 437.4
|  | nad chodbou : 7*38,5 |  | 269.5
|  | rezerva 2,5 % : 707*0,025+0,425 |  | 18.1
61 | 63140518.A | Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.180mm | m2 | 725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
62 | 713 53-1211.R1 | Protipožární manžeta D 20mm dělící kce pož.odolnost min. 30 min | ks | 17 |  | 0
63 | 713 53-1211.R2 | Protipožární manžeta D 110mm dělící kce pož.odolnost min. 30 min. | ks | 16 |  | 0
64 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 8.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 713 Izolace tepelné celkem |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
65 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 - připojovací potrubí | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | byt č.4 a 11 ; 10+10 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0
66 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 - připojovací potrubí | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | byt č.4 a 11 ; 1+1 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0
67 | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 27 |  | 0
68 | 721173722 | Potrubí kanalizační novodurové připojovací DN 40 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
69 | 721173723 | Potrubí kanalizační novodurové připojovací DN 50 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
70 | 721173724 | Potrubí kanalizační novodurové připojovací DN 63 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
71 | 721173726 | Potrubí kanalizační novodurové připojovací DN 100 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
72 | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
73 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
74 | 721226122 | D+M, zápachová uzávěrka van a sprch, samočistící s nastavitelným odpadem | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
75 | 721226312 | D+M, zápachová uzávěrka pro umyvadla | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
76 | 721226412 | D+M, zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
77 | 721 22-3405.R3 | D+M Uzávěrka zápachová pračková připojení na hadici | kus | 4 |  | 0
78 | 721 29-0823.R00 | Přesun hmot - kanalizace, H 12 - 24 m | t | 0.128 |  | 0
|  | 721 Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
79 | 722172311.R00 | Potrubí z PPR D20/2,8mm, úpravy rozvodů,kuchyně | m | 108 |  | 0
80 | 998722103 | Přesun hmot - vnitřní vodovod H 12 - 24 m | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 722 Vnitřní vodovod celkem |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
81 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 13 | [16 empty] | VV | 0
82 | 725 33-0820.R00 | Demontáž výlevky diturvitové, včet.baterie | soubor | 1 |  | 0 | [12 empty] | VV | 0
83 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
84 | 725 31-0823.R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 4 |  | 0 | [12 empty] | VV | 0
85 | 725220831 | Demontáž van | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | byt č. 4; 11 : | [16 empty] | VV | 0
86 | 725 24-0811.R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 11 |  | 0
87 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné - vanové, sprchové, výlevka | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 11+2+1 | [16 empty] | VV | 0
88 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové - umyvadlové, dřezové | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 13+4 | [16 empty] | VV | 0
89 | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 27 |  | 0
90 | 725 81-0811.R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 43 |  | 0
91 | 725821326 | D+M, baterie dřezové stojánkové (chrom), včet.připoj hadic | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
92 | 725822612 | D+M, baterie umyvadlové stojánkové (chrom), včet.připoj.hadic | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
93 | 725 - 9 | D+M, baterie výlevka, nástěnná, chrom ramínko 250 mm | ks | 1 |  | 0
94 | 725841332 | D+M, baterie sprchové nástěnné včet.hadice a s růžice (chrom) | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
95 | 725 81-0401.R00 | D+M ventil rohový bez příp.trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
96 | 725112021 | D+M, klozet keramický závěsný, kompletní, včetně vestavné splachovací nádrže | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
97 | 725014172R00 | D+M, klozet závěsný + sedátko, nerezová tlačítka | soubor | 11 |  | 0
98 | 725211623 | D+M, umyvadlo keramické - dodávka a montáž | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
99 | 725241111 | Vanička sprchová čtvercová 800x800 mm, nosnost 150 kg, hl.vaničky max 100 mm, výšku podezdívky určí investor | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
100 | 725241112 | Vanička sprchová čtvercová 900x900 mm, nosnost 150 kg, hl.vaničky max 100 mm, výšku podezdívky určí investor | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
101 | 725 24-9102.R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 15 |  | 0
102 | 7252411111 | Nožičky ke sprchové vaničce - dodávka a montáž | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
103 | 725245172 | Sprchová zástěna Al, profil., bílá, bezp.sklo, tl.min. 6 mm, v min.1850 mm, posuvné dveře, 2dílná, otevírání dle dispozice koupelny | soubor | 15 |  | 0
104 | 725 24-9101.R00 | Montáž zástěn sprchových boxů | soubor | 15 |  | 0
105 | 725 - 12 | D+M, držák sprchy tyč chrom, dl. 1000 mm vč. misky na mýdlo | soubor | 15 |  | 0
106 | 725019101R00 | D+M výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
107 | 725 98-0122.RT1 | D+M revizních dvířek z plastu, 150 x 150 mm | kus | 15 |  | 0
108 | 725 98-0122.RT2 | D+M revizních dvířek z plastu, 150 x 300 mm | kus | 15 |  | 0
109 | 725 98-0122.RT3 | D+M ventilačních mřížek z plastu, 150 x 150 mm | kus | 11 |  | 0
110 | 729 01 | Stavební přípomoce pro práce ZTI / koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
111 | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 1.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 725 Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
112 | 733120819 | Úpravy rozvodů ÚT ve 2 koupelnách a na 2 WC | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
113 | 733193919 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
114 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
115 | 735 19-2932.R99 | Zpětná montáž otop.těles trub | kus | 15 |  | 0
116 | 733299000 | Topná a tlaková zkouška , vypouštění , napouštění po demontáži | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 730 Ústřední vytápění celkem |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
117 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 116.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | střešní okno; 0,8*1,65 x2x44 | [16 empty] | VV | 0
|  | 115,46+1,32=116,78 |  | 116.78 | [14 empty] | VV | 0
118 | 762342202.R00 | Montáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m |  | 115.46 |  | 0
119 | 762342913 | Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
120 | 60514114 | Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
121 | 762 34-1913.R00 | Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 4 m2 | m2 | 4 |  | 0
|  | 4*5,5*0,06*0,04*1,1 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 0,05808 |  | 0.05808 | [14 empty] | VV | 0
122 | 762 001 | Provedení mykologického průzkumu trámů krovu lokalizace poškození, stanovení postupu ošetření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
123 | 762 002 | Tesařské ošetření části pozednic a zhlaví krokví převážně nároží a úseky u atikového zdiva | m | 60 |  | 0
|  | předpoklad : (14*1*2+2)*2 |  | 60
124 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
125 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 0.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 762 Konstrukce tesařské celkem |  |  |  | 0
Díl: | 763 | Konstrukce montované - sádrokartony | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
126 | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 12,5 TI , EI 30 Rw 47 DB | m2 | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | celková plocha pro všechny byty; 146 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 146 |  | 146 | [14 empty] | VV | 0
127 | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 12,5 TI , bez požární odolnosti | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | celková plocha pro všechny byty; 85 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 85 |  | 85 | [14 empty] | VV | 0
128 | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 12,5 ze strany koupelny SDK do vlhka, TI - bez, požární odolnosti | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | celková plocha pro všechny byty; 46 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 0
129 | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | celková plocha pro všechny byty; 146+85+46 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 277 |  | 277 | [14 empty] | VV | 0
130 | 763111915 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
131 | 763121421 | SDK stěna předsazená tl. 62,5 mm, profil CW+UW 50 deska 1x 12,5 , TI , bez požární odolnosti | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | celková plocha pro všechny byty; 87 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 87 |  | 87 | [14 empty] | VV | 0
132 | 763121460 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez požární odolnosti - odsazení 25, mm | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | celková plocha pro všechny byty; 67 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 67 |  | 67 | [14 empty] | VV | 0
133 | 763121466 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez požární odolnosti | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | celková plocha pro všechny byty; 24 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0
134 | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
135 | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | celkový počet pro všechny byty; 2+2+4+4+2+2 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0
136 | 55331299 | Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | celkový počet pro všechny byty; 2+2 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0
137 | 55331303 | Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | 2+2+4+4 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0
138 | 763182311 | Ostění oken a dveří z desek a UA profilů v SDK kci hloubky do 0,5 m | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | (0,8+1,6)*2 : | [16 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 0
139 | 763173111 | Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
140 | 59030403 | Úchyt pro umyvadlo pro se stojánkovou baterií s rohovým ventilem i bezbariérová | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
141 | 763173113 | Montáž úchytu pro WC v SDK kci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
142 | 59030408 | Úchyt pro zavěšené WC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
143 | 763173132 | Montáž držáku baterie v SDK kci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
144 | 59030419 | Pevný držák pro stěnové baterie - sprcha | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
145 | 763161722 | SDK podkroví - doplnění vč. TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
146 | 342265112RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky typ GKF tl. 12,5 mm, bez izol. / ostění | m2 | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
147 | 342265122RT7 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky typ GKFi zelená tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | (3*(3,1*2+2)) |  | 24.6
148 | 342265122RT8 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky typ GKF tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
149 | 342265132RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky typ GKF tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | chodba : 38*1,65 |  | 62.7
|  | pokoje : 2,5*38*2-(2*1,5) |  | 187
|  | podhled GKBi : -30,7 |  | -30.7
150 | 342265132RT7 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky typ GKFi zelená tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 30.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | dle PD : 30,7 |  | 30.7
151 | 342265992R00 | Příplatek k úpravě podkroví za tl. desek GKF 15 mm | m2 | 726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
151 | 342265998RT2 | Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
152 | 763131915 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily - střešní okno | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
153 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 763 Konstrukce montované - sádrokartony celkem |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
154 | 7654361812.R00 | Demontáž lemování střešního okna v krytině pálené,vlnité nad 45° | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 764 Konstrukce klempířské celkem |  |  |  | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
155 | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití - pro nové okno | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
156 | 765113015 | Krytina keramická - doplnění | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
157 | 765 39-1921.R00 | Přeložení, drážkové, jednoduché, na sucho | m2 | 171.69 |  | 0
(44,6+44,6+12,23+12,23)*1,5
okno: 1,2
158 | 765 31-3184.R00 | Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace alt. vzt | kus | 12 |  | 0
159 | 765 39-1938.R00 | Příplatek za sklon přes 45 do 60° | m2 | 171.69 |  | 0
160 | 765 90-1117.R00 | Fólie podstřešní paropropustná Bramac TOP | m2 | 255.735 |  | 0
170,49*1,5
161 | 765 79-9310.R00 | Montáž fólie na krokve přibitím | m2 | 255.735 |  | 0
162 | 765-01 | Očištění stávající pojistné folie setřepáním a odsátím nečistot | m2 | 900 |  | 0
163 | 765-rev1 | Řezání tašky bet. - střešní okno | bm | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
164 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 765 Krytiny tvrdé celkem |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
165 | 611 62-7001. | Dveře vnitřní hladké folie, plné 1křídlové 60x197 Ldle kování použitých na podlaží), zámek WC západka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
166 | 611-62700 | Dveře vnitřní hladké folie, plné 1křídlové 60x197 P dle kování použitých na podlaží), zámek WC západka | kus | 2 |  | 0
167 | 611 62-7021. | Dveře vnitřní hladké, plné 1křídlové 80x197 cm - L kování použitých na podlaží), dozický zámek, bez p | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
168 | 611-62702 | Dveře vnitřní hladké, plné 1křídlové 80x197 cm - P kování použitých na podlaží), dozický zámek, bez p | kus | 4 |  | 0
169 | 611 65-3321. | Dveře vnitřní požární odolnost EI 15 DP3-C,80/197 cm, Levé, plné, klika-klika (typ standard dle kování použitých na stávajících) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
170 | 611-65332 | Dveře vnitřní požární odolnost EI 15 DP3-C, 80/197 cm, Pravé, plné, klika-klika (typ standard dle kování použitých na stávajících) | kus | 2 |  | 0
171 | 766 66-0001. | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8m, do ocelové zárubně | kus | 12 |  | 0
172 | 766 66-0021. | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových, s požární odolností, š do 0,8m, do ocelové zárubně | kus | 4 |  | 0
173 | 766 66-0717. | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 4 |  | 0
174 | 549-17266 | Samozavírač dveří | kus | 4 |  | 0
175 | 766 69-5212. | D+M truhlářských prahů dveří 1křídlových 80 cm (š 10 cm, tl 2 cm) | kus | 4 |  | 0
176 | 766--0801 | D+M-výlez na střechu kompletní s tepelně izol. poklopem 70x70 cm | ks | 1 |  | 0
177 | 766 81-2840.R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 4 |  | 0
178 | 766 81-1100. | Montáž a dodávka souboru kuch. linky s nerezovým dřezem a odkapávačem, rychlovarná indukční deska 2-3 plotýnky, digestoř s uzavřeným oběhem vzduchu, délka linky do 3,3m | kus | 6 |  | 0
179 | 766 62-4041.R00 | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
180 | 766 62-4042.R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
181 | 766 62-4043.R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
182 | 766--01 | D- okno střešní výs.-kyvné 540x780, z bílého plastu, včetně okenního rámu, Uokna=1,3, Uskla=1,1, klička na spodní hraně, zateplení po celé výšce rámu - spárové přivětrávání, protisluneční markýza a vnitřní zatemňující roleta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
183 | 766--02 | D- okno střešní výs.-kyvné 740x1180, z bílého plastu, včetně okenního rámu, Uokna=1,3, Uskla=1,1, klička na spodní hraně, zateplení po celé výšce rámu - spárové přivětrávání, protisluneční markýza a vnitřní zatemňující roleta | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
184 | 766--03 | D- okno střešní výs.-kyvné 740x1600, z bílého plastu, včetně okenního rámu, Uokna=1,3, Uskla=1,1, klička na spodní hraně, zateplení po celé výšce rámu - spárové přivětrávání, protisluneční markýza a vnitřní zatemňující roleta | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
185 | 766--04 | Lemování okna 540x780 vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
186 | 766--05 | Lemování okna 740x1180 vč. příslušenství | ks | 13 |  | 0
187 | 766--06 | Lemování okna 740x1600 vč. příslušenství | ks | 21 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF!
188 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | úprava ostění oken : (0,7+1,5)*2*1*20+(0,7+1,1)*2*1*13+(0,45+0,7)*2*1*6 |  | 148.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | rezerva : 148*0,05 |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
189 | 766--0802 | D+M výlez na půdu, EI 30 | ks | 1 |  | 0
190 | 998 76-6103.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 766 Konstrukce truhlářské celkem |  |  |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 64130 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
191 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 2*6+2*4+1,6*4+1,9*4+1,8*2+6,8+4+2,8*2 |  | 54 | [14 empty] | VV | 0
192 | 439Zh002701 | D+M, přechodová lišta ocelová Al, elox | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
193 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
194 | 771575107RU1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm do flex.lepidlo | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 2,75*10+3,6*2+4,5 |  | 39.2 | [14 empty] | VV | 0
|  | 8*2+1,55*2+3,1+7,9+5,3+6,2 |  | 41.6 | [14 empty] | VV | 0
195 | 771579795RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
196 | 771579795.R00 | Příplatek za dlažby v omez.prostoru | m2 | 45 |  | 0 | [12 empty] | VV | 0
197 | 597642060 | Dlažba ketramic., protiskluz.glazura, 300x300x9 mm (dle výběru investora 500,00 Kč/m2) | m2 | 106 | 500 | 53000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 64130 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 80,8+81*0,05+0,15 |  | 85 | [14 empty] | VV | 0
198 | 59770210.2 | Sokl , výška 100 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
199 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 771 Podlahy z dlaždic celkem |  |  |  | 53000
| 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
200 | 776401800.RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 280 |  | 0
201 | 776 51-1820.R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 31.3 |  | 0
|  | 10,6+5,25+3,5+2,1+9,85 |  | 31.31
202 | 776 -4 | Odstranění textilní podlah lepených s podložkou | m2 | 409 |  | 0
|  | 440-31 |  | 409
203 | 776491111 | D+M lišty ukončovací soklíky a lišty PVC | m | 124.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
kuchyňky; (3,052+3,069)*2 *2+ (3,52+3,02)*2*2 :
koberec; (6,015+3,17)*2*4 :
|  | 124,124 |  | 124.124
204 | 776421100RU1 | Lepení kobercových soklíků včetně dodávky soklíku | m | 398.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | (3,6+5+8+7+6,5+5)*2*2+31,5*2+12+24 |  | 239.4
|  | (1,5+1,8+3,5*4-4*0,7)*11 |  | 159.5
205 | 776572100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci | m2 | 434.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 357,9+76,4 |  | 434.3
206 | 69741048.A | Koberec zátěžový, 100% PA, podklad AB, min.hmotnost 1800 g/m2,, výška vlasu min.3 mm, max.5 mm, v koberce do 6 mm, zátěž 33, pro sálý pojezd kolečk.židlí, hořlavost Bfl-s1, protiskluznost A, 16 000 vpichů/m2, barvu určí investor | m2 | 445.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 361+84,04 |  | 445.04
207 | 69751200 | D+M lišta kobercová plast, bílá, h 52 mm, lepená | m | 398.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 398.9 |  | 398.9
208 | 776521100 | Montáž, krytina podlahová lepením vč. lepidla, penetrace, přípravy podkladu | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
celková plocha pro všechny kuchyně; 55 :
|  | 55 |  | 55
209 | 28412102 | Krytina podlahová PVC , zátěžová šedá, tl. 2 mm | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
50*1,1 :
|  | 55 |  | 55
210 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 126.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
50+76,4 :
|  | 126,4 |  | 126.4
211 | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 126.4 |  | 0
212 | 998 77-6103.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 776 Podlahy povlakové celkem |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 122936 |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
213 | 781414112 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 - 30x15 cm flexi lepidlo, vč. osazení lišt - výběr dle vzorků | m2 | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | #REF! |  |  | POL1_7
214 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | VV | 0
215 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
216 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových,koutových i dilatačních | m | 287.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 13*(4+2+4)*2+20 |  | 287.5 | [14 empty] | VV | 0
217 | 2830999.M | Lišta vnitřní DCP styk obklad-dlažba | bm | 124 |  | 0
218 | 2839999.M | Lišta k obkladům plastová | m | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
219 | 597813649 | Obklad keramický do 20/20 - 20/40 cm (dle výběru investora, 400 Kč/m2 ) | m2 | 254 | 400 | 101600 |  | 0 |  | 0 | 21 | 122936 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 231,0 m2 + 10% prořez |  | 120 | [14 empty] | VV | 0
220 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 781 Obklady keramické celkem |  |  |  | 101600
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
221 | 783782112RT2 | Příprava krovu pro provedení nátěru - očištění od prachových nánosů | m2 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | krov : ((44*14)*1,3065-4,804)*1*(0,14+0,1)*2 |  | 384
|  | latě : ((44*14)*1,3065-4,804)*1*(0,04+0,03)*2*4 |  | 448
|  | rezerva : 832*0,075+5,6 |  | 68
222 | 783 72-6200.R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak dřevěné viditelné prvky krovu | m2 | 376 |  | 0
223 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x ochranným nátěrem Boronit Q | m2 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
224 | 783122110.R00 | Nátěr syntetický OK "A" 2x (zárubně, zámečnické a kovové doplňkové konstrukce) | m2 | 104.55 |  | 0
|  | 783 Nátěry celkem |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
225 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
936+70
|  | 1006 |  | 1006
226 | 784111031 | Omytí malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1006 |  | 0
227 | 784165512R00 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 1536+120 |  | 1656
228 | 784165821R00 | Penetrace disperzí Sokrat v do 5m | m2 | 1656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | 764 Malby celkem |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
229 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 18 |  | 0
230 | M21 -1-. | Dod. svítidlo stropní zářivkové 4x18W 600x600, EP, mřížka, nouz., vč. zdrojů | ks | 12 |  | 0
231 | M21 -1-0. | Připojení spotřebičů 3 fáz- do svorek | ks | 8 |  | 0
232 | M21 -1-1. | Revize elektroinstalace pro podkroví | kpl | 1 |  | 0
233 | M21 -1-2. | Demontáž svítidla závěsného vč. zabezpečení vodičů | ks | 12 |  | 0
234 | M21 -1-3. | Demontáž stáv. ventilátou vč. zabezpečení vodičů | ks | 10 |  | 0
235 | M21 -2-. | Montáž svítidlo stropní | kus | 12 |  | 0
236 | M21 -3-. | Demontáž a zpětná montáž spínač nástěnný přemístění do 1 m, včetně montážního materiálu | kus | 24 |  | 0
237 | M21 -4-. | Zásuvka 230 V - demontáž a zpětná montáž přemístění do 1 m, včetně montážního materiálu | ks | 16 |  | 0
238 | M21 -5-. | Vodič CYKY 2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 370 |  | 0
239 | M21 -7-. | Zásuvka 230V dodávka a montáž - vč. Instalační krabice | ks | 9 |  | 0
240 | M21 -9-. | Odpojení spotřebiče 3 fáz-trouba, sporák byty - zabezpeční přívodů | ks | 6 |  | 0
241 | M21--8 | Jistič jednopolový, 16A, vč. osazení do rozvaděče, digestoře + wifi | ks | 3 |  | 0
|  | M21 Elektromontáže celkem |  |  |  | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
242 | 22 01 | D+M strukturované kabeláže (SK) - viz příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_9
243 | 22 02 | D+M doplnění systému elektronické kontroly vstupu (EKV), spol.místnost (plně kompatibilní se stávajícím systémem ANeT Guard ve složení vnitřní čtečka bezkontaktních karet, elektromag. zámek a jednotka pro ovládání zámku s připojením do LAN - ke stávající jednotce ANeT UniControl) | kpl | 1 |  | 0
244 | 22 03 | D+M poplach.zabezpečovací syst.(PZTS)-viz příloha | kpl | 1 |  | 0
|  | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky celkem |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
245 | 240 00-0001. | Dodávka a montáž klimatizačního systému s vnitřní výkonem 3,75 kW – 5,11 kW (pro zasedací místnost 50,00 m2), energetická třída A/A, 5-ti rychlostní ventilátor, 3 - stupňový filtrační systém, přídavné filtry , automatic.restart, servisní diagnostika, samočistící funkce, délka trasy chladiva do 20m, včetně kompletní el.přípojky s jištěním a stavebních přípomocí | soubor | 1 |  | 0
246 | M24 -1-. | D+M ventilátor do podhledu,min.150 m3/h, d 120 mm, relé čas.zpoždění | ks | 16 |  | 0
247 | M24 -3-. | Potrubí plastové vzt dn 125-150 vč. tvarových kusů | bm | 148 |  | 0
248 | M24 -4-. | D+M zpětná klapky do potrubí dn 125 | ks | 16 |  | 0
249 | M24 -5-. | D+M tepelná izolace tl. 50mm, kašír. al folií DN 1 | bm | 148 |  | 0
250 | M24 -6-. | D+M prostup střechou-napojení na odvětr. tašku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_9
|  | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení celkem |  |  |  | 0
Díl: | M21a | Elektromontáže - úprava bytů č.4 a 11 (4a,4b,11a,11b) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
251 | 210 19-0014.R00 | Osazení plastových rozvodnic | kus | 4 |  | 0
252 | 357-00000.1 | RB -rozvodnice pro byty č.4a,4b,11a,11b | kus | 4 |  | 0
- plastová rozvodnice na povrch pro 12 modulů a podružný elektroměr, cca 284 x 384 x 97 mm (š x v x hl.)
- proud.soustava 3NPE, stříd. 50 Hz, 400 V/TN-S, IP 30/20, jmen.proud 25 A, přístroje se zkrat.odolností 10 kA
- ochrana proti nebezp.dotyku: automat.odpojením od zdroje
- přívod a vývody horem
253 | 210 12-0410.R00 | Jistič 1 fázový 10A, char B, dodávka +montáž (D+M) | kus | 4 |  | 0
254 | 210 12-0411.R00 | Jistič 1 fázový 16A, char B, D+M | kus | 20 |  | 0
255 | 210 12-0803.R00 | Chránič proudový 25A, 4pólový, D+M - reziduální proud 30 mA | kus | 4 |  | 0
256 | 210 16-0682.R00 | Podružný elektroměr 3 fázový, D+M - přímé měření | kus | 4 |  | 0
257 | 210 11-0001.R00 | Jednopólový vypínač, řazení 1, kompletní včetně krabice, D+M | kus | 12 |  | 0
258 | 210 11-0003.RT1 | Střídavý přepínač, řazení 6, kompletní včet.krabice, D+M | kus | 8 |  | 0
259 | 210 11-0003.R00 | Seriový přepínač, řazení 5, kompletní včet.krabice, D+M | kus | 8 |  | 0
260 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka 1 fázová, jednoduchá, kompletní včet.krabice, D+M | kus | 28 |  | 0
261 | 210 11-1012.R00 | Zásuvka 1 fázová, dvojitá, kompletní včet.krabice, D+M | kus | 28 |  | 0
262 | 210 01-0353.R00 | Elektroinstal.krabice odbočná s věnečkem, univerz. - kompletní, D+M | kus | 60 |  | 0
263 | 210 20-0010.R00 | Svítidlo žárovkové přisazené, žárovkové 2 x 60W 230V AC, D+M | kus | 20 |  | 0
264 | 210 20-1037.R00 | Svítidlo zářivkové 1 x 18W, 230V AC, D+M | kus | 8 |  | 0
265 | 210 20-1253.R00 | Svítidlo nouzové 11W, 230v AC s vlast.zdrojem, piktogram, D+M | kus | 4 |  | 0
266 | M21-R55 | Dodávka infrazářič 500 w nástěnný, IP 44 | kus | 4 |  | 0
267 | M21-R56 | Montáž infrazářiče | kus | 4 |  | 0
268 | 210 80-0105.R00 | Kabel CYKY- J 3x1,5 mm2 , SDK konstrukce D+M | m | 340 |  | 0
269 | 210 80-0106.RT1 | Kabel CYKY- J 3x2,5 mm2 , SDK konstrukce D+M | m | 320 |  | 0
270 | 210 80-0116.R00 | Kabel CYKY- J 5x2,5 mm2 , SDK konstrukce - přívody bytů, D+M | m | 105 |  | 0
271 | 220 30-1002.R00 | Vkládací instal.lišta 24 x 22mm, D+M | m | 40 |  | 0
272 | 210 29-5001.R00 | Drobný pomocný a montážní materiál | soub | 1 |  | 0
273 | 210 29-5002.R00 | Drážky pro kabely ve stáv.stěnách, včet.začištění, staveb.přípomoce | hod | 40 |  | 0
274 | 210 29-5003.R00 | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 |  | 0
|  | M21a Elektromontáže - úprava bytů č.4 a 11 (4a,4b,11a,11b) celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
[17 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 154600 | [10 empty] | 0 | 154600 | SUM
END